## 2023计量数量
序号 | 仪器名称 | 计量类型 | 数量 | 单价
1 | 氧气吸入器 | 非强检（1年2检） | 900
2 | 吸引器 | 非强检（1年2检） | 61
3 | B超 | 非强检 | 33
4 | 呼吸机 | 非强检 | 115
5 | 麻醉呼吸机 | 非强检 | 23
6 | 胎儿监护仪 | 非强检 | 26
7 | 胎心多普勒 | 非强检 | 13
8 | 人体秤 | 非强检 | 39
9 | 电子婴儿秤 | 非强检 | 7
10 | 电子秤 | 非强检 | 8
11 | 盘秤 | 非强检
12 | 戥秤 | 非强检 | 14
13 | 高频电刀 | 非强检 | 25
14 | 注射泵 单通道 | 非强检 | 158
15 | 注射泵 双通道 | 非强检 | 129
16 | 注射泵 四通道 | 非强检 | 15
17 | 注射泵 六通道 | 非强检 | 10
18 | 输液泵 | 非强检 | 109
19 | 血液透析机 | 非强检 | 56
20 | 脉氧仪 | 非强检 | 28
21 | 生物安全柜 | 非强检 | 40
22 | 洁净工作台 | 非强检 | 10
23 | 肺功能仪 | 非强检 | 2
24 | 尿液分析仪 | 非强检 | 4
25 | 生化分析仪 | 非强检 | 3
26 | 酶标分析仪 | 非强检 | 1
27 | 血细胞分析仪 | 非强检 | 6
28 | 电热恒温水槽 | 非强检 | 7
29 | 培养箱 | 非强检 | 5
30 | 洗板机 | 非强检 | 3
31 | 干式恒温器 | 非强检 | 9
32 | 脉动真空灭菌器 | 非强检 | 4
33 | 移液器 | 非强检 | 65
34 | 8道移液器 | 非强检 | 7
35 | 离心机 | 非强检 | 20
36 | 除颤仪 | 非强检 | 60
37 | 婴儿辐射台 | 非强检 | 14
38 | 黄疸治疗箱 | 非强检 | 7
39 | 磁共振 | 非强检 | 2
40 | 婴儿培养箱 | 非强检 | 19
41 | 高压灭菌器 | 非强检 | 8
42 | 激光治疗仪 | 非强检 | 10
43 | 清洗机 | 非强检 | 3
44 | 压力表 | 强检 | 80
45 | DSA | 强检 | 2
46 | 口腔CT | 强检 | 1
47 | 全景牙科 | 强检 | 1
48 | X骨密度仪 | 强检 | 1
49 | 乳腺钼靶 | 强检 | 1
50 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源 | 强检 | 5
51 | 医用数字摄影（CR、DR）系统X射线辐射源 | 强检 | 6
52 | 医用诊断X射线辐射源 | 强检 | 5
53 | 血压表 | 强检 | 68
54 | 无创自动测量血压计 | 强检 | 205
55 | 心电监护仪 | 强检 | 418
56 | 数字心电图机 | 强检 | 28
57 | 验光镜片箱 | 强检 | 2
58 | 验光仪 | 强检 | 2
59 | 红外耳温仪 | 强检 | 180
60 | 听力计 | 强检 | 1
61 | 脑电图仪 | 强检 | 2