保修设备清单

| 设备名称 | 型号 | 出厂编号 | 探头型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 彩超及激光治疗系统 | MyLab ClassC Advanced ECHOLASERX4 | 1A5B4701A | LA332 |
|  |  |  | PA240 |
|  |  |  | CA541 |
|  |  |  | LA523 |
|  |  |  | TRT33 |
| 彩超 | VOLUSON E8 | D23338 | RAB6-D |
|  |  |  | RIC5-9-D |
|  |  |  | 11L-D |
|  |  |  | C1-5 |
| 彩超 | LOGIQ S8 | 246787SU6 | C1-5-D |
|  |  |  | IC5-9-D |
|  |  |  | 9L-D |
|  |  |  | M5S-D |
| 彩色多普勒超声系统 | Resona 7S | 7y-09000513 | V11-3HU |
|  |  |  | SP5-1U |
|  |  |  | L14-5WU |
|  |  |  | SC6-1U |
| 彩色超声诊断系统 | EPIQ5 | US919C1049 | S8-3 |
|  |  |  | L12-5 50 |
|  |  |  | S5-1 |
|  |  |  | C5-1 |
| 彩色超声诊断系统 | EPIQ5 | US919C1050 | L12-5 50 |
|  |  |  | C5-1 |
|  |  |  | S5-1 |
|  |  |  | S8-3 |
| 彩色超声诊断系统 | EPIQ5 | US320C0976 | S5-1 |
|  |  |  | L18-5 |
|  |  |  | C5-1 |
|  |  |  | L12-5 50 |
| 超声诊断仪 | Voluson E8 | E40128 | IC5-9-D |
|  |  |  | 11L-D |
|  |  |  | RAB6-D |
|  |  |  | C1-5-D |
| 彩色超声诊断系统 | EPIQ5 | US618C1362 | S5-1 |
|  |  |  | C5-1 |
|  |  |  | S2-5 |
|  |  |  | L12-3 |
| 彩色超声诊断系统 | EPIQ7 | US618B1343 | L12-5 50 |
|  |  |  | C5-1 |
|  |  |  | S5-1 |
|  |  |  | L12-3 |
| 彩色超声诊断系统 | EPIQ7 | US123B1336 | C10-3V |
|  |  |  | S5-1 |
|  |  |  | C5-1 |
|  |  |  | eL18-4 |
| 彩色超声诊断系统 | EPIQ7 | US123B0850 | C10-3V |
|  |  |  | S5-1 |
|  |  |  | C5-1 |
|  |  |  | eL18-4 |
| 彩色超声诊断系统 | EPIQ7C | US022B1933 | S5-1 |
|  |  |  | X5-1 |
|  |  |  | eL18-4 |
|  |  |  | C5-1 |
|  |  |  | C10-3V |
| 数字彩色超声波诊断仪 | Prosound α 6 | 204U9959 | UST-5413 |
|  |  |  | UST-5299 |
|  |  |  | UST-9123 |