第三部分 采购需求

1.1采购项目要求：

1.1.1绍兴市中心医院下辖医共体分院健康体检检验外送服务项目需要配备2辆检验项目运输车辆（运输各医共体成员单位检测标本）。

1.1.2健康体检检验外送服务项目需提供2名标本配送人员；2名专业（医学检验资质）服务人员驻点。

1.2标本收取及报告

1.2.1标本需每日2次上门收取，且于24小时内发放检测报告；特殊标本可适当延长报告时间；

▲1.2.2报告单可在网上查询，并与医院lis系统通过接口对接，进行数据交互，不得通过下载，usb拷数据等方式，相关费用由中标单位支付。

1.3运输冷链系统要求

▲1.3.1 所有样本的运送必须符合样本温度的管理要求，采用相应的冷链运输技术，特殊标本运输过程中需干冰冻存。

1.3.2所有样本运送必须采用符合相关标准的冷链物流车或转送车辆及冷链物流箱，冷链物流车或转送车辆及冷链物流箱配备数量满足标本转送要求。

1.3.3提供可实时监控物流各个环节的温度的系统和终端设备，能够对物流的全程进行温度监控、报警及记录，能够对整个过程进行溯源管理，并能够提交相关记录的纸质文档，以留档备查。一年3次以上无法进行运送温度溯源，招标人有权终止合同，并追究相关损失。

1.4标本安全管理：样本交接及运送过程必须符合样本的安全管理要求，符合《病原微生物实验室生物安全管理条例》、《可感染人类的高致病性病原微生物菌（毒）种或样本运输管理规定》、《浙江省病原微生物实验室生物安全管理办法（试行）》等相关法律法规规章涉及的生物安全规定。

1.5标本运输要求：运输车辆拥有运输标本专业设备如生物安全转运箱，并装有处置生物安全应急事件的应急箱及消毒用喷壶,可以应对突发生物安全事件的现场处置。

▲1.6检测项目清单：投标人能满足以下相关项目检测要求（以开展项目清单或项目手册为准）。

▲附：送检项目及检测方法要求

| 项目名称 | 检测方法学 |
| --- | --- |
| 甲胎蛋白 | 化学发光法 |
| 癌胚抗原 | 化学发光法 |
| 总前列腺特异性抗原 | 化学发光法 |
| 糖化血红蛋白 | 高效液相法 |
| 人体免疫缺陷病毒抗体 | 化学发光法 |
| 鳞状细胞癌相差抗原 | 化学发光法 |
| 游离前列腺特异性抗原 | 化学发光法 |
| 细胞角蛋白 19 片段 | 化学发光法 |
| 游离 T3 | 化学发光法 |
| 游离 T4 | 化学发光法 |
| 促甲状腺激素 TSH | 化学发光法 |
| 糖类抗原 CA199 | 化学发光法 |
| 糖类抗原 CA125 | 化学发光法 |
| 糖类抗原 CA153 | 化学发光法 |
| 铁蛋白 Fe | 化学发光法 |
| 妇科 TCT | 沉降法 |
| 妇科 HPV | 荧光PCR法或反向杂交法 |
| 糖类抗原 72-4 | 化学发光法 |
| 血清丙氨酸氨基转移酶 | 速率法 |
| 胃蛋白酶原 1 （血清 PG-Ⅰ） | 化学发光法 |
| 胃蛋白酶原 2（PG-Ⅱ） | 化学发光法 |
| 胃泌素 17（G-17） | 化学发光法 |
| NSE | 化学发光法 |
| T3 | 化学发光法 |
| T4 | 化学发光法 |
| 血常规（五分类） |  |
| 血同型半胱氨酸测定 |  |

1.7 LIS系统接口：

华舍分院：莱邦实验室信息系统V9.0（OneLIS）

1.支持外送委托检验信息系统与医院LIS系统进行数据交互的功能；

2.能按照医院安全等级要求的前提下在不同网络模式下实现在线式或非在线式的数据交互功能；

3.严格禁止外送委托检验信息系统直接通过非正常途径写入医院现有LIS数据库的操作；

4.在线式模式能支持在医院端部署数据库通过中间体软件实现数据的交互功能；

5.非在线式模式支持由医院LIS系统检验申请导出给外送委托检验信息系统使用的功能；

6.非在线式模式具有外送委托检验信息系统返回检验结果文件，由医院LIS系统导入使用的功能；

7.非在线式模式医院LIS系统检验申请导出的文件格式为CSV格式，内容依次应包含：医院标本条码、病案号、姓名、性别、年龄、样本类型、床号、申请时间、申请医生、申请科室、诊断、医嘱代码、医嘱名称、外送委托条形码、收件时间、数量、标本备注；

8.非在线式模式外送委托检验信息系统返回检验结果文件格式为XLS格式，内容依次应包含：外送委托条形码、姓名、性别、检验工号、检验者、接收时间、审核工号、审核者、审核时间、项目编号、项目名称、结果、提示、参考值、单位、检查时间、样本类型、病人年龄、临床诊断、医院标本条码、备注；

9.外送委托检验信息系统具有导出检验项目清单以及检验申请项目和检验报告项目关系的功能；

10.外送委托检验信息系统具有导出检验报告项目一般参考值和特殊参考值（如性别、年龄等）的功能；

11.外送委托检验信息系统具有导出报告人员和审核人员清单和签名图片的功能；

12.须承担与医院现有LIS等相关系统的对接责任，由此产生的所有费用需由中标方全额承担。

齐贤、钱清、马鞍：卫宁健康实验室信息管理软件V5.0（LIS5.0）

柯桥分院、安昌、杨汛桥：卫宁健康区域检验信息管理系统（RLIMS）

具体评标标准

21.商务技术分（60分）

| 评分 内容 | 评 分 细 则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 实验室质量控制体系（5分） | 1.提供质量控制文件、质量保证方案、危急值报告程序，如《质量手册》、《SOP》、涉及质量保证的《程序文件》提供完整资料者得3分，不完整者得1分，不提供者得0分； | 0-3分 |
|  | 2.投标人为省级及以上临检中心指定的PCR实验基地得2分，没有不得分。（提供相关证明材料并加盖投标人公章） | 0-2分 |
| 人员配置（6分） | 为本项目提供检测服务的实验室副高及以上实验室人员清单(提供职称证书及近三个月社保或聘用合同证明)，副高及以上人员:提供5名及以上得6分，3-4名得4分，1-2名得2分，没有不得分。（投标文件中提供复印件并加盖投标供应商公章） | 0-6分 |
| 综合检测能力（10分） | 为本项目提供检测服务的实验室通过ISO 15189认可，包含本项目25项清单的得10分，每缺一项扣1分，扣完为止。（投标文件中提供佐证材料并加盖投标供应商公章） | 0-10分 |
| 运营管理、服务方案与质控保障（7分） | 根据投标人提供的运营管理、服务方案，对投标人自身的介绍（包括管理经营模式等方面）情况、项目实施优势等因素，综合评价，方案合理、科学、操作性强得4.1-7分，方案较合理、较科学、操作性较强得2.1-4分，方案不够合理、不够科学、操作性不强得0.1-2分，不提供不得分。 | 0-7分 |
| 临检中心运营经验（4分） | 根据投标人提供近3年同类业绩评分，提供合同复印件及该合同近三个月的发票复印件，每提供一个有效合同得2分，最高得4分。（合同及发票复印件需加盖投标供应商公章。） | 0-4分 |
| 物流资质及方案（10分） | 投标人负责提供冷链物流服务，自有及第三方均可，冷链物流公司具有医疗冷链物流营业执照及《道路运输经营许可证》者得3分； | 0-10分 |
|  | 根据物流方案的可行性、质量可靠性和冷链物流的便捷性由评标委员会综合打分，物流方案合理，操作性强、冷链物流便捷的得4.1-7分，物流方案较合理，操作性较强、冷链物流较便捷的得2.1-4分；物流方案一般，可操作性一般、冷链物流便捷性一般的得0.1-2分。不提供或方案不合理不得分。 |  |
| 信息化服务方案（8分） | 具有和LIS系统数据无缝对接能力，提供完善可行的对接方案，由专家打分：方案合理、科学、操作性强得5.1-8分，方案较合理、较科学、操作性较强得2.1-5分，方案不够合理、不够科学、操作性不强得0.1-2分，不提供不得分。 | 0-8分 |
| 妥善处理投诉（纠纷）的方案（7分） | 提供投诉（纠纷）的解决方案，根据方案可行性、完善性进行评分，方案合理、科学、操作性强得5.1-7分，方案较合理、较科学、操作性较强得2.1-5分，方案不够合理、不够科学、操作性不强得0.1-2分，不提供不得分。 | 0-7分 |
| 增值服务方案（3分） | 在配备检验资质驻点专业人员2名的基础上，每增加一名检验资质专业人员驻点得3分，没有不得分。（提供相关承诺） | 0-3分 |