## Sheet1
项目清单
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 单价（元）/次 | 合计(元）/年
1 | 风机盘管 | 台 | 约1500 | 每年2次，第1次为风机盘管、风口、滤网、深度清洗、消毒，第2次为滤网、风口清洗，每次提供1份检测报告；每次清洗时对过滤器清洗消毒;翅片两年清洗一次
2 | 住院楼、医技楼、门急诊楼风管清洗面积 | ㎡ | 约18200 | 每年1次，按要求进行清洗消毒，确保服务期内达到要求，每次提供1份检测报告
3 | 新风机组 | 台 | 35 | 每年清洗、消毒2次
4 | 新风、排风机组滤网清洗 | 台 | 10 | 每月1次
5 | 6号楼发热门诊高效过滤器更换 | 个 | 40 | 每年1次（具体规格附表）
6 | 风机盘管消毒装置 | 台 | 83 | 全年维保、含材料；每年清洗2次
7 | 冷却塔清洗冷却水处理 | 次 | 1 | 每年1次，每次提供1份嗜肺军团菌合格检测报告
8 | 水箱清洗 | 台 | 3 | 每年清洗2次，每次提供1份检测报告
9 | 冷却塔(金耐普/HBLS-900T/H) | 台 | 12 | 全年维保、含材料
10 | 直燃型吸收式冷温水机 （荏原/RGD083） | 台 | 3 | 全年维保、含材料（含每年1次的烟道清洗和冷凝器清洗）
11 | 循环水泵及控制柜（连成/SLW-350-300三台;连成/SLW-300-300三台；中太/G5DL-5二台） | 台 | 8 | 全年维保、含材料
12 | 风冷模块机组（顿汉布什/ACDSHP65） | 台 | 3 | 全年维保、含材料
合计 | 1年总价：
2年总价：
备注：清洗消毒、维保费用按实结算。
清洗、维保范围和内容:
风机盘管、新风机组清洗范围包括送风管、回风管、送风口、回风口和回风过滤网、冷凝水盘、过滤器、翅片、叶轮、电机、盘管机组内表面；“荏原”溴化锂主机、循环水泵及控制柜、冷却塔、风冷模块机组清洗、维保。
附表：
6号楼高效过滤器更换 | 规格 |  |  | 数量（个） | 备注
| 740*240*46 |  |  | 8 | 每年一次
| 540*240*46 |  |  | 6
| 510*510*46 |  |  | 1
| 510*640*46 |  |  | 1
| 340*240*46 |  |  | 9
| 1190*340*46 |  |  | 1
| 530*390*46 |  |  | 1
| 940*240*46 |  |  | 5
| 940*540*46 |  |  | 2
| 760*750*46 |  |  | 2
| 260*260*46 |  |  | 2
| 585*740*46 |  |  | 2
| 合计 |  |  | 40个