## 电梯维保清单及报价
电梯维保清单及报价
| 名称 | 类型 | 型号 | 停层站数 | 维保时间 | 备注
1号楼 | 1#梯 | 乘客电梯 | TKJ1600/1.0-JXW(ML-K) | 13/13/13 | 2026.10.01-2027.9.30
| 2#梯 | 病床电梯 | TKJ1600/1.75-JXW(ML-B) | 13/13/13 | 2026.10.01-2027.9.30
| 3#梯 | 病床电梯 | TKJ1600/1.75-JXW(ML-B) | 13/13/13 | 2026.10.01-2027.9.30
| 4#梯 | 病床电梯 | TKJ1600/1.75-JXW(ML-B) | 13/13/13 | 2026.10.01-2027.9.30
| 5#梯 | 病床电梯 | TKJ1600/1.75-JXW(ML-B) | 13/13/13 | 2026.10.01-2027.9.30
| 6#梯 | 病床电梯 | TKJ1600/1.75-JXW(ML-B) | 13/13/13 | 2026.10.01-2027.9.30
| 7#梯 | 病床电梯 | TKJ1600/1.75-JXW(ML-B) | 13/13/13 | 2026.10.01-2027.9.30 |  | 86400
| 8#梯 | 乘客电梯 | TKJ1600/1.0-JXW(ML-K) | 13/13/13 | 2026.10.01-2027.9.30
医技楼 | 9#梯 | 乘客电梯 | TKJ1000/1.0-JXW | 5/5/5 | 2026.10.01-2027.9.30
| 10#梯 | 乘客电梯 | TKJ1000/1.0-JXW | 5/5/5 | 2026.10.01-2027.9.30
门诊楼 | 11#梯 | 乘客电梯 | TBJ1600/1.0-JXW | 4/4/4 | 2026.10.01-2027.9.30
| 12#梯 | 乘客电梯 | TBJ1600/1.0-JXW | 4/4/4 | 2026.10.01-2027.9.30
| 13#梯 | 观光客梯 | TGJ1000/1.0-JXW | 4/4/5 | 2026.10.01-2027.9.30
| 14#梯 | 观光客梯 | TGJ1000/1.0-JXW | 4/4/5 | 2026.10.01-2027.9.30
2号楼 | 15#梯 | 载货电梯 | THJ2000/0.5-JXW | 4/4/4 | 2026.10.01-2027.9.30
| 16#梯 | 病床电梯 | TBJ1600/1.0-JXW | 4/4/4 | 2026.10.01-2027.9.30
| 17#梯 | 病床电梯 | TBJ1600/1.0-JXW | 4/4/4 | 2026.10.01-2027.9.30
| 18#梯 | 乘客电梯 | TKJ1000/1.0-JXW | 4/4/4 | 2026.10.01-2027.9.30
供应室 | 19#梯 | 乘客电梯 | TKJ630/1.0-JXW | 3/3/3 | 2026.10.01-2027.9.30
食堂 | 20#梯 | 杂物电梯 | TWJ200/0.4-ASW（EXXZJ) | 2/2/2 | 2026.10.01-2027.9.30
| 21#梯 | 杂物电梯 | TWJ200/0.4-ASW（EXXZJ) | 2/2/2 | 2026.10.01-2027.9.30
手术室 | 22#梯 | 杂物电梯 | TWJ100/0.4-ASW | 2/2/2 | 2026.10.01-2027.9.30
| 23#梯 | 杂物电梯 | TWJ100/0.4-ASW | 2/2/2 | 2026.10.01-2027.9.30
眼科 | 24#梯 | 乘客电梯 | TKJ1000/1.0-JXW(EXXKJ(W)) | 3/3/3 | 2026.10.01-2027.9.30
电梯日常维修保养单价（平均每台每月）（元）
电梯日常维修保养一年总价（元）
项目基本要求：
1、接到招修电话（30分钟内）必须到达故障现场，及时排除故障（或解救被困电梯人员），如未及时到位而引起的纠纷等一切责任由维保单位承担；
2、常见的小故障原则上要求1小时内排除, 有大的故障及电子故障时, 及时向医院电梯管理员通报, 必须在24小时内修复；
3、按规定期限做好电梯全面保养工作(每月2次的月保养、每季及半年1次大的保养) 并出具维修保养记录, 院方电梯管理员认可签字方为有效；
4、做好电梯年检前的一切准备工作，确保质检部门年检合格（年检费用由院方承担）。但由于维护保养不当造成年检不合格，则产生的第二次年检费用由维保单位承担；
5、在维保期间做好安全防范措施，因安全防范不到位，工作疏忽或失职造成的人员伤亡和设备损坏，由维保单位负全责（含相关法律责任）；
6、对需要更换的各种配件材料，应事先告知院方，院方电梯管理员及相关负责人签字后方为有效；
7、各种规格、型号的配件、材料必须是原厂配件，符合国家技术标准；
8、因损坏维修更换下来的零件应放置在我院指定的地方保存，不得随意处置；
9、毎次维修保养记录必须由我院指定电梯管理人员签字确认, 否则相应保养工作要求重做, 达到要求；
10、第三方公司对我院电梯安全运行检测系统和设备进行安装、日常检查、调整、维护保养、系统升级时，中标单位需予以协助配合。